ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по разделам «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

по объекту: «Объект газоснабжения на территории города Читы»

|  | Основание для проектирования | - Федеральный проект «Чистый Воздух» в городе Чите в рамках национального проекта «Экология» во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204. - Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Чите №8906п-П11 от 29.07.2022г., утвержденный заместителем председателя правительства РФ Абрамченко В.В. - Концессионное соглашение от 30.11.2022 |
| --- | --- | --- |
|  | Месторасположение предприятия, здания, сооружения | - Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита |
|  | Заказчик | ООО «Администрация городского округа «город Чита» |
|  | Подрядчик | ООО «Мост», 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 13, тел. +7 495 723 7424, e-mail: office@most.ooo, web: www.most.ooo, ИНН 5504037810, КПП 772801001 Единый регистрационный номер члена СРО: И-035-005504037810-2539 |
|  | Субподрядчик (Исполнитель) | Определяется по результатам конкурсных процедур |
|  | Требования к Субподрядчику (Исполнителю) | Наличие документов, подтверждающих участие в СРО и допуск к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Наличие сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011. |
|  | Вид работ | Новое строительство. |
|  | Источник финансирования | Средства бюджета региона – МинЖКХ Забайкальского края |
|  | Срок выполнения работы | В соответствии с календарным планом. |
|  | Исходные данные | - Ситуационный план. - Разделы проектной документации согласно Постановления № 87. - Состав проектной документации. |
|  | Вид документации | Проектная документация. |
|  | Требования к выделению этапов строительства | 1 этап – сети газоснабжения протяженностью около 120 км; 2 этап - сети газоснабжения протяженностью около 210 км; 3 этап - сети газоснабжения протяженностью около 200 км. |
|  | Требования по вариантной разработке | Не требуется. |
|  | Особые условия строительства | Сейсмичность района строительства. |
|  | Сведения об объекте капитального строительства по назначению и функционально-технологическим особенностям | В соответствии с «Классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)», утвержденным приказом Минстроя России от 10.07.2020 № 374/пр. Группа - инженерные сети населенных пунктов. Вид объекта строительства – Газораспределительная сеть. Код – 19.7.3.1 |
|  | Идентификационные признаки и срок эксплуатации объекта | Идентификационные признаки объектов в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009г №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: 16.1 Назначение объекта: - транспортировка газа высокого, среднего и низкого давления 16.2 Принадлежность к опасным производственным объектам: Сети газоснабжения относятся к 3 классу опасности. |
|  | Порядок разработки документации | 17.1. Проектную документацию разработать для каждого этапа по следующим разделам в соответствии с Составом проектной документации: - Раздел 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Подраздел 7.1. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ПБ). - Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации Подраздел 1. «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ГОЧС); Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов федеральных органов исполнительной власти. При наличии замечаний, выявленных органами государственной экспертизы, Исполнитель устраняет их за свой счет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации) в согласованные с Подрядчиком сроки. 17.2. Оформление проектной документации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной документации», СТО Газпром 2-1.12-434-2010. 17.3. В начале каждого разрабатываемого раздела проектной документации следует представлять перечень нормативной правовой и нормативно-технической документации, которой руководствовались при его разработке, в случае если иное не предусмотрено нормативными документами. |
|  | Требования к разработке перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 18.1. Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и других нормативных документов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 18.2. Раздел разработать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства». 18.3. В установленном порядке запросить требуемые исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
|  | Требования по пожарной безопасности | 19.1 Проектные решения по обеспечению пожарной безопасности принять в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также других действующих нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности федерального, местного и отраслевого уровня, и нормативных документов разработанных в их развитие. 22.2 Разработать раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта (далее – МПБ) в соответствии с требованиями Постановления правительства № 87, нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности. |
|  | Особые требования к проектированию | - Отсутствуют |
|  | Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию | - Режим работы предприятия – круглосуточный, круглогодичный. |
| 22. | Состав демонстрационных материалов | Не требуется. |
| 23. | Порядок сдачи работы | 23.1. Субподрядчику представить Подрядчику материалы проектной документации в 3-х экземплярах на бумажных носителях и 3-х экземплярах на электронных носителях. 23.2. Субподрядчику обеспечить сопровождение проектной документации до получения решения ФАУ «Главгосэкспертиза» об утверждении проектной документации. |
| 24. | Требования к материалам на электронных носителях | 24.1. Электронную версию проектной документации сформировать и представить на государственную экспертизу в соответствии с требованиями: - «Требованиями к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр; 24.2. Электронная версия раздела (подраздела) проектной документации должна быть представлена: - текстовая часть в т.ч. электронные таблицы  в виде электронных текстовых документов и таблиц в форматах, соответствующих ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010 «Информационная технология. Формат Open Document для офисных приложений (OpenDocument) v1.0"», ISO/IEC 29500-1:2011 «Информационные технологии. Языки описания и обработки документа. Офисные открытые файловые форматы XML. Часть 1. Основные положения и адрес языка разметки» или ISO 32000-1:2008 «Управление документооборотом. Формат переносимого документа. Часть 1. PDF 1.7»; - графическая часть должна быть представлена в формате разработки. |

Приложения:

| - Приложение № |  | - Ситуационная схема |
| --- | --- | --- |